# Prosedyre for brannsikkerhet ved revyproduksjon

## Ansvarspersoner:

**Byggforvaltning:** Eier av skolebygget. Skal ha kjennskap til bruk av bygg ved skolerevyproduksjon. Kan gi veiledning i forhold til sikkerhetsrutiner.

**Rektor:** Sørge for at leietaker har fått tilstrekkelig informasjon om brann- og sikkerhetsrutiner. Rektor utformer Risikoanalyse ved skolerevyproduksjon.

**Sikkerhetsleder (ny):** Sikrer at ansvarlige personer har nødvendig opplæring.

Oppgaver: Inneha kompetanse om brannrutiner ved skolen. Kjenne til risikoanalysen. Sikre at foreldrevakter, hovedinstruktører og gruppeledere har nødvendig opplæring. Utforme instrukser sammen med rektor.

**Foreldrevakter:** Ansvar for brann, sikkerhet og HMS på arenaen. Har kontrollfunksjon ved brann på arenaen.

**HI/Hovedinstruktører:** Kjennskap til brannrutinene på arenaen. Oppgaver ved brannrutiner på arenaen.

**Gruppeledere** (ungdom): Har oversikt over hvor mange som er tilstede. Oppgaver ved brannrutiner på arenaen.

## I forkant av revyen:

**Rektor:** har ansvar for at leietaker har fått informasjon om rutiner.   
**Sikkerhetsleder:** (voksen person) har ansvar for å gi opplæring av brann og sikkerhet til foreldrevakter, hovedinstruktører og gruppeledere. NB: Lag klare stillingsinstrukser til foreldrevakter. Oppgaver: Under foreldremøte før revyen gis det felles informasjon om ansvar og rutiner ved brann. Egen opplæring av gruppeledere og hovedinstruktører.

## Under arena:

**Gruppeledere:** innhenter oversikt over elever i sin gruppe (navn-opprop). Gruppeledere har oppgaver ved å sikre arenaen ved brann. Kjenner til regelverk.

**Foreldrevakter**: har oversikt over hvilke rom som er i bruk. Går brannrunder en gang i timen.

**Hovedinstruktører:** kjenner til regler ved bruk av rom, dekorering med mer. Påser at redningsveier er åpne.

## Ved brann:

**Gruppeledere**: får personer ut fra lokalet.

**Hovedinstruktører:** får personer ut fra lokalet

**Foreldrevakter:** sikrer at folk har forlatt arena og følger brannrutiner.   
Eks på instruks: Foreldrevakt 1 sikrere tømming av lokalet. Foreldrevakt 2: lokaliserer brann, kontakter brannvesen.